ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

НА 2025-2029 ГОДЫ

1.	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТРОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1.1. Общая характеристика электроснабжающей организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Енисейская электроснабжающая компания» (далее – ООО «Енисейэлектроком») на основании приказа Министерства промышленности и торговли Красноярского края от 29.12.2023 №53-н имеет статус гарантирующего поставщика электрической энергии на территориях Енисейского района, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами, основной задачей является предоставление потребителям качественной услуги электроснабжения, обеспечение бесперебойной работы системы электроснабжения.

Одним из основных видов деятельности ООО «Енисейэлектроком» является оказание услуг по производству и передаче электрической энергии от точек распределения до потребителя, эксплуатируя энергетические объекты на территории Енисейского района, в числе которых трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, а также воздушные и кабельные линии электропередач 10 и 0,4 кВ.

Потребителями электрической энергии являются юридические лица, осуществляющие производственную деятельность, бюджетные организации, объекты социальной сферы, население.

В организации применяется общая система налогообложения.

Подробно о деятельности компании можно ознакомится на официальном сайте компании https://eniseielektrokom.ru/.

Перспективная деятельность ООО «Енисейэлектроком» ориентирована как на повышение финансово-коммерческой эффективности деятельности, так и на решение стратегических задач развития компании, модернизацию существующих и создание новых основных фондов в соответствии с современными тенденциями.

Сдерживающими факторами развития ООО «Енисейэлектроком» являются изношенность основных фондов и недостаток инвестиционного ресурса для замещения выбывающего оборудования и обеспечения требуемого уровня качества и надежности электроснабжения.

Инвестиционная программа ООО «Енисейэлектроком» разработана в соответствии с требованиями законодательства:

- Федеральным законом от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Инвестиционная программа ООО «Енисейэлектроком» является стратегическим планом развития Общества и направлена на реализацию инвестиционных проектов.

Основу документа составляет план реализации инвестиционных проектов (мероприятий), направленных на модернизацию и техническое перевооружение основных фондов на территории населенных пунктов Енисейского района – село Сым и д. Назимово.

Одной из основных целей инвестиционной деятельности ООО «Енисейэлектроком» на ближайшие годы становится повышение стандартов качества обслуживания потребителей, развитие информационных технологий, повышение надежности электроснабжения потребителей, минимизация перерывов в электроснабжении, а также развитие сетевой инфраструктуры, в целях обеспечения удовлетворения долгосрочного спроса на электрическую энергию и мощность.

Общество относится к категории «субъект малого и среднего предпринимательства».

Таблица 1. Основные данные

| Полное и сокращенное наименование предприятия в соответствии с учредительными документами — Уставом | Общество с ограниченной ответственностью «Енисейская электроснабжающая компания» - ООО «Енисейэлектроком» |
| --- | --- |
| Идентификационный номер (ИНН) | 2447014085 |
| Код причины постановки на учет (КПП) | 244701001 |
| ОГРН от 09.03.2023 выдан Межрайонной ИФНС № 17 по Красноярскому краю (2411) | 1232400005870 |
| Номер расчетного счета | 40702810031000061639 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8646 ПАО СБЕРБАНК г. Красноярск |
| Номер корреспондентского счета | 30101810800000000627 |
| БИК | 040407627 |
| Юридический адрес | 663170, РФ, Красноярский край, Енисейский муниципальный округ, с. Ярцево, ул. Суворова стр. 44 |
| Почтовый адрес (фактический адрес) | 663180, РФ, Красноярский край, г.Енисейск, ул.Пролетарская, 4 |
| Адрес электронной почты | e-mail: eniseyelektrokom@mail.ru |
| Телефон/факс | +7 (39195) 2-49-57 |
| Код предприятия по ОКПО | 53198692 |
| Код по ОКАТО | 04215807001 |
| Код по ОКТМО | 04615407101 |
| Код по ОКОГУ | 4210014 |
| Код по ОКФС | 16 (частная собственность) |
| Код по ОКОПФ | 12300 |
| Код по ОКВЭД | Основной 35.11 дополнительные 47.30.11; 46.71.2; 45.32; 43.12.3; 35.13; 35.12;35.11.4 |
| Регистрационный номер ПФР | 034061103688 |
| Регистрационный номер ФСС | 241100067024111 |
| Директор | Мотофонова Кристина Владимировна, действующий на основании Устава |
| Главный бухгалтер | Волобуева Светлана Владимировна |

Таблица 2. Перечень линий электропередачи

| Наименование линии, номер | Напряжение (кВ) | Длина линии, пролета (км) | Электроснабжаемые населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- |
| Енисейский район |  |  |  |
| # ЛЭП-0,4 кВ | # 0,40 | # 22,715 | # с Ярцево |
| # ЛЭП-10 кВ | # 10,00 | # 1,277 | # п Новый Городок |
| # ЛЭП-10 кВ Н-Назимово-Сергеево | # 10,00 | # 10,936 | # п Сергеево |
| # ЛЭП-10 кВ Н-Назимово-Назимово | # 10,00 | # 8,292 | # д Назимово |
| # ЛЭП-10 кВ Кривляк-Никулино | # 10,00 | # 16,822 | # д Никулино |
| # ЛЭП-0,4 кВ | # 0,40 | # 2,415 | # с. Маковское |
| # ЛЭП-0,4 кВ | # 0,40 | # 3,834 | # д Айдара |
| # ЛЭП-0,4 кВ | # 10 | # 2,215 | # д Айдара |
| # ЛЭП-0,4 кВ | # 0,40 | # 3,803 | # с Усть-Пит |
| # ЛЭП-10 кВ | # 10,00 | # 1,076 | # с Усть-Пит |
| # ЛЭП-0,4 кВ | # 0,40 | # 14,343 | # п Новоназимово |
| # ЛЭП-0,4 кВ | # 10 | # 2,393 | # п Новоназимово |
| # ЛЭП-0,4 кВ | # 0,40 | # 1,201 | # п Сергеево |
| # ЛЭП-0,4 кВ | # 0,40 | # 5,936 | # д Назимово |
| # ЛЭП-0,4 кВ | # 0,40 | # 2,100 | # д Никулино |
| # ЛЭП-0,4 кВ | # 0,40 | # 1,753 | # д Фомка |
| # ЛЭП-0,4 кВ | # 0,40 | # 2,000 | # д Нижнешадрино |
| # ЛЭП-10 кВ | # 10,00 | # 7,500 | # с Ярцево |
| # ЛЭП-0,4 кВ | # 0,40 | # 6,571 | # п Новый Городок |
| # ЛЭП-0,4 кВ | # 0,40 | # 8,371 | # п Майское |
| # ЛЭП-10 кВ | # 10,00 | # 1,500 | # п Майское |
| # ЛЭП-0,4 кВ | # 0,40 | # 10,440 | # п Кривляк |
| # ЛЭП-10 кВ | # 10,00 | # 3,664 | # п Кривляк |
| # ЛЭП-0,4 кВ | # 0,40 | # 0,726 | # п Шишмарево |
| # ЛЭП-10 кВ | # 10,00 | # 2,000 | # п Шишмарево |
| # ЛЭП – 0,4 кВ | # 0,40 | # 2,659 | # с Сым |
| # ЛЭП – 0,4 кВ | # 0,40 | # 1,625 | # д Колмогорово |

1.2. Цели и задачи Инвестиционной программы

Основные направления инвестиционной политики ООО «Енисейэлектроком» разработаны исходя из решения следующих основных задач:

-	повышение эффективности передачи электрической энергии;

-	 приведение основных технических параметров установленного оборудования к нормативным значениям;

-	 повышение производительности труда и улучшение условий труда;

-	 снижение издержек на эксплуатацию и поддержание работоспособности энергообъектов.

Формирование и реализация данной инвестиционной программы базируется на следующих принципах:

-	 целевом - реконструкция системы электроснабжения в соответствии с целью выполнения мероприятий инвестиционной программы для обеспечения требуемого спроса на электроэнергию надлежащего качества и надежности;

-	 плановом - формирование инвестиционной программы в рамках перспективного плана развития ООО «Енисейэлектроком»;

-	 системности - формирование инвестиционной программы по развитию и модернизации существующей системы в увязке с планами перспективного развития.

Цель инвестиционной программы. При формировании инвестиционной программы ООО «Енисейэлектроком» преследует достижение следующих целей:

- Повышение надежности электроснабжения потребителей и развитие сетевой инфраструктуры изолированных систем населенных пунктов п.Новоназимово, д.Назимово, с.Сым, п.Сергеево, п.Майское, д.Айдара, с.Усть-Пит, п.Шишмарево, д.Никулино, с.Ярцево Енисейского муниципального округа, в соответствии с ГОСТ 32114-2013 введенного с 01.07.2014 года на основании приказа №400-ст от 22.07.2013 года, РД 153-34.3-20.662-98 утвержденной Департаментом электрических сетей РАО "ЕЭС России" 19.05.1998г.;

- Снижение объемов аварийно-восстановительных работ на линиях;

- Сокращение общего объема технологических потерь при передаче электроэнергии, за время реализации инвестиционной программы, в течение 5 лет на 38 976,330 кВт.

- Увеличение срока эксплуатации ВЛЭП до 40 лет, без проведения серьезных ремонтов за счет использования современных материалов.

- Уменьшение пожароопасности лесных массивов на пути проведения ВЛЭП.

- Повышение безопасности персонала при эксплуатации ВЛЭП.

- Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ), что обеспечит информационный обмен данными, получаемыми в ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), необходимыми для взаиморасчетов за поставки электрической энергии и мощности, а также за связанные с указанными поставками услуги, на безвозмездной основе в порядке, установленном правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, установленными в соответствии с жилищным законодательством, правилами организации учета электрической энергии на розничных рынках в части обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению многоквартирных домов и помещений в многоквартирных домах; безвозмездное предоставление субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии (мощности), в отношении которых ООО «Енисейэлектроком» обеспечивает коммерческий учет электрической энергии (мощности), минимального набора функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) в порядке, установленном правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

Задачи инвестиционной программы. Данная инвестиционная программа направлена на решение следующих задач:

- Развитие сетевой инфраструктуры изолированных систем населенных пунктов п.Новоназимово, д.Назимово, с.Сым, п.Сергеево, п.Майское, д.Айдара, с.Усть-Пит, п.Шишмарево, д.Никулино, с.Ярцево Енисейского муниципального округа путем замены устаревшего электрооборудования:

- Трухлявых и загнивших, ввиду длительной эксплуатации, деревянных опор ВЛЭП;

- Поврежденных и изношенных изоляторов;

- Неизолированного сталеалюминиевого провода, механически уставшего, со следами оплавления, уменьшения сечения, следов коррозии жил, многочисленных вставок, в виду частых ремонтов линии;

- Крюков, поддерживающих провод, подверженных коррозии.

на современное, с более высокими качественными характеристиками, РД 153-34.3-20.662-98 утвержденной Департаментом электрических сетей РАО "ЕЭС России" 19.05.1998г., Правил устройств электроустановок, издание 7, Главы 2.5 утверждённой приказом Минэнерго России от 20.05.2003г. №187.:

-Железобетонные опоры типа СВ в общем количестве 735 штук;

-Провод типа СИП в общем объеме 53 747 метров;

-Траверсы, кронштейны, крюки, зажимы и прочее оборудование для переделки линейной арматуры

2)Снижение эксплуатационных затрат организации. Повышение оказания качества услуг потребителям, при снижении затрат на эксплуатацию: снижение потерь при передаче электроэнергии, уменьшение времени восстановительных работ, как следствие экономия фонда оплаты труда, уменьшение расхода топлива необходимого для выработки нужного количества электроэнергии.

3)Обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности), в населенных пунктах п.Шишмарево, д.Колмогорово, д.Нижнешадрино, д.Фомка, п.Кривляк, п.Новый Городок, с.Маковское с.Сым в рамках которого гарантирующие поставщики обязаны осуществлять приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности).

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 3. Перечень программных мероприятий и характеристика объектов

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации | Стоимость работ (млн. руб. с НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация участка линии электропередачи напряжением 10 кВ, имеющей кадастровый номер 24:12:0000000:4331, от поселка Новоназимово (ДЭС п. Новоназимово, пер. Гаражный, 1, «А») до деревни Назимово Енисейского района, протяженностью 3 050 метров, с заменой устаревших деревянных опор на железобетонные типа СВ в количестве 47 штук, с заменой, в связи с износом и механической усталостью, неизолированного сталеалюминиевого провода (АС-35) на самонесущий изолированный провод (СИП-3) общей длиной 9 150 метров | 2025 | 4,201 |  |
| 2 | Модернизация линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, имеющий кадастровый номер 24:12:0000000:6507, в селе Сым Енисейского района, от ДЭС по адресу ул. Лесная, д. 4 по территории всего населенного пункта, протяженностью 4 840 метров, с заменой устаревших деревянных опор на железобетонные типа СВ в количестве 98 штук, с заменой, в связи с износом и механической усталостью, неизолированного сталеалюминиевого провода (АС-35) на самонесущий изолированный провод (СИП-4) общей длиной 4 840 метров | 2026 | 6,922 |  |
| 3 | Модернизация участка линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, имеющей кадастровый номер 24:12:0460301:270, в деревне Назимово Енисейского района, от понижающей трансформаторной подстанции по всей территории населенного пункта, протяженностью 6 779 метров, с заменой устаревших деревянных опор на железобетонные типа СВ в количестве 86 штук, с заменой, в связи с износом и механической усталостью, неизолированного сталеалюминиевого провода (АС-35) на самонесущий изолированный провод (СИП-4) общей длиной 6 779 метров | 2027 | 6,728 |  |
| 4 | Модернизация участка линии электропередачи напряжением 10 кВ, имеющей кадастровый номер 24:12:0000000:4331, от поселка Новоназимово (ДЭС п. Новоназимово, пер. Гаражный, 1, «А») до деревни Назимово Енисейского района, протяженностью 5 553 метров, с заменой устаревших деревянных опор на железобетонные типа СВ в количестве 79 штук, с заменой, в связи с износом и механической усталостью, неизолированного сталеалюминиевого провода (АС-35) на самонесущий изолированный провод (СИП-3) общей длиной 16 660 метров | 2028 | 7,946 |  |
| 5 | Модернизация линии электропередачи напряжением 10 кВ, имеющей кадастровый номер 24:12:0000000:4329, от поселка Новоназимово (ДЭС п. Новоназимово, пер. Гаражный, 1, «А») до деревни Сергеево Енисейского района, протяженностью 10 020 метров, с заменой устаревших деревянных опор на железобетонные типа СВ в количестве 162 штук, с заменой, в связи с износом и механической усталостью, неизолированного сталеалюминиевого провода (АС-35) на самонесущий изолированный провод (СИП-3) общей длиной 30 060 метров | 2029 | 15,209 |  |
| 6 | Модернизация участка линии электропередачи напряжением 10 кВ, имеющей кадастровый номер 24:12:0000000:6501 от Фидера №1 ДЭС п.Майское, пер.Сымский, 1 до поселка Майское, протяженностью 1 137 метров и участка линии 0,4 кВ, протяженностью 377 метров, с заменой устаревших деревянных опор на железобетонные типа СВ в количестве 26 штук, с заменой, в связи с износом и механической усталостью, неизолированного сталеалюминиевого провода (А-35) на самонесущий изолированный провод (СИП-3) и (СИП-4) общей длиной 3 583 метра и 395 метров, соответственно | 2028 | 4,685 |  |
| 7 | Модернизация участка линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, имеющей кадастровый номер 24:12:0000000:4516 в деревне Айдара по всей территории населенного пункта, протяженностью 815 метров, с подводами к домам протяженностью 95 метров, с заменой устаревших деревянных опор на деревянные опоры с железобетонной приставкой в количестве 16 штук, с заменой, в связи с износом и механической усталостью, неизолированного сталеалюминиевого провода (А-35) на самонесущий изолированный провод (СИП-4) общей длиной 956 метров | 2 027 | 1,576 |  |
| 8 | Модернизация участка линии электропередачи напряжением 10 кВ, имеющей кадастровый номер 24:12:0000000:6497 от Фидера №1 ДЭС до села Усть-Пит, протяженностью 1 099 метров, с заменой устаревших деревянных опор на железобетонные типа СВ в количестве 21 штуки, с заменой, в связи с износом и механической усталостью, неизолированного сталеалюминиевого провода (А-35) на самонесущий изолированный провод (СИП-3) общей длиной 3 462 метров | 2 028 | 3,196 |  |
| 9 | Модернизация участка линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, имеющей кадастровый номер 24:12:0530101:525 по всей территории села Усть-Пит (без учета ТП№2), протяженностью 2 354 метров, подводы к домам 2 386 метров, с заменой устаревших деревянных опор на железобетонные типа СВ в количестве 91 штуки, с заменой, в связи с износом и механической усталостью, неизолированного сталеалюминиевого провода (А-35) на самонесущий изолированный провод (СИП-4) общей длиной 4 740 метров | 2 028 | 7,522 |  |
| 10 | Модернизация участка линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, имеющей кадастровый номер 24:12:0530201:43 по всей территории поселка Шишмарево, протяженностью 445 метров, подводы к домам 100 метров, с заменой устаревших деревянных опор на железобетонные типа СВ в количестве 10 штук, с заменой, в связи с износом и механической усталостью, неизолированного сталеалюминиевого провода (А-35) на самонесущий изолированный провод (СИП-4) общей длиной 567 метров | 2 028 | 1,004 |  |
| 11 | Модернизация участка линии электропередачи напряжением 10 кВ, имеющей кадастровый номер 24:12:0000000:6492, от поселка Кривляк до деревни Никулино, протяженностью 660 метров, с заменой устаревших деревянных опор на железобетонные типа СВ в количестве 10 штук, с заменой, в связи с износом и механической усталостью, неизолированного сталеалюминиевого провода (А-35) на самонесущий изолированный провод (СИП-3) общей длиной 2 098,8 метров | 2 026 | 1,571 |  |
| 12 | Модернизация участка линии электропередачи напряжением 10 кВ, имеющей кадастровый номер 24:12:0000000:6561, на территории с. Ярцево "за промой", протяженностью 2 740 метров, с заменой устаревших деревянных опор на железобетонные типа СВ в количестве 47 штук, с заменой, в связи с износом и механической усталостью, неизолированного сталеалюминиевого провода (А-35) на самонесущий изолированный провод (СИП-3) общей длиной 8 655 метров | 2 026 | 5,814 |  |
| 13 | Модернизация участка линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, имеющей кадастровый номер 24:12:0000000:6561, на территории с. Ярцево, ул.Маяковского, протяженностью 1 163 метров, с заменой устаревших деревянных опор на железобетонные типа СВ в количестве 39 штук, с заменой, в связи с износом и механической усталостью, неизолированного сталеалюминиевого провода (А-35) на самонесущий изолированный провод (СИП-4) общей длиной 1 163 метра. | 2 026 | 1,990 |  |
| 14 | Установка интеллектуальных приборов учета электрической энергии, однофазных -модели ФОБОС-1S в количестве 5 штук и трехфазных - модели ФОБОС-3S, в количестве 1 штуки и базовой станции для сбора данных с NB-FI устройств, в количестве 1 штуки на территории поселка Шишмарево | 2 028 | 0,349 |  |
| 15 | Замена абонентских ответвлений с установкой интеллектуальных приборов учета электрической энергии, однофазных -модели ФОБОС-1S в количестве 42 штук и трехфазных - модели ФОБОС-3S, в количестве 5 штук и базовой станции для сбора данных с NB-FI устройств, в количестве 1 штуки на территории деревни Колмогорово | 2 027 | 1,659 |  |
| 16 | Замена абонентских ответвлений с установкой интеллектуальных приборов учета электрической энергии, однофазных -модели ФОБОС-1S в количестве 29 штук и трехфазных - модели ФОБОС-3S, в количестве 1 штуки и базовой станции для сбора данных с NB-FI устройств, в количестве 1 штуки на территории деревни Нижнешадрино | 2 026 | 1,065 |  |
| 17 | Замена абонентских ответвлений с установкой интеллектуальных приборов учета электрической энергии, однофазных -модели ФОБОС-1S в количестве 29 штук и трехфазных - модели ФОБОС-3S, в количестве 5 штук и базовой станции для сбора данных с NB-FI устройств, в количестве 1 штуки на территории деревни Фомка | 2 026 | 1,213 |  |
| 18 | Замена абонентских ответвлений с установкой интеллектуальных приборов учета электрической энергии, однофазных -модели ФОБОС-1S в количестве 147 штук и трехфазных - модели ФОБОС-3S, в количестве 19 штук на территории поселка Кривляк | 2 027 | 5,932 |  |
| 19 | Замена абонентских ответвлений с установкой интеллектуальных приборов учета электрической энергии, однофазных -модели ФОБОС-1S в количестве 84 штук и трехфазных - модели ФОБОС-3S, в количестве 15 штук и базовой станции для сбора данных с NB-FI устройств, в количестве 1 штуки на территории поселка Новый Городок | 2 027 | 3,438 |  |
| 20 | Замена абонентских ответвлений с установкой интеллектуальных приборов учета электрической энергии, однофазных -модели ФОБОС-1S в количестве 34 штук и базовой станции для сбора данных с NB-FI устройств, в количестве 1 штуки на территории села Маковское | 2 027 | 1,294 |  |
| 21 | Замена абонентских ответвлений с установкой интеллектуальных приборов учета электрической энергии, однофазных -модели ФОБОС-1S в количестве 54 штук и базовой станции для сбора данных с NB-FI устройств, в количестве 1 штуки на территории села Сым | 2 026 | 1,766 |  |
| ИТОГО |  | х | 89,685 |  |

Директор

ООО «Енисейэлектроком»						 	К.В Мотофонова