## 12
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Общества с ограниченной ответственностью "Енисейская электроснабжающая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестицион-ного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Красноярский край | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация участка линии электропередачи напряжением 10 кВ, имеющей кадастровый номер 24:12:0000000:4331, от поселка Новоназимово (ДЭС п. Новоназимово, пер. Гаражный, 1, «А») до деревни Назимово Енисейского района, протяженностью 3 050 метров, с заменой устаревших деревянных опор на железобетонные типа СВ в количестве 47 штук, с заменой, в связи с износом и механической усталостью, неизолированного сталеалюминиевого провода (АС-35) на самонесущий изолированный провод (СИП-3) общей длиной 9 150 метров | P_ИПР-2025-2029-0 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | нд | Электролиния 10 кВ от п.Новоназимово - д.Назимово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Модернизация линий электропередачи, связанная с повышением качества предоставляемой услуги | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, имеющий кадастровый номер 24:12:0000000:6507, в селе Сым Енисейского района, от ДЭС по адресу ул. Лесная, д. 4 по территории всего населенного пункта, протяженностью 4 840 метров, с заменой устаревших деревянных опор на железобетонные типа СВ в количестве 98 штук, с заменой, в связи с износом и механической усталостью, неизолированного сталеалюминиевого провода (АС-35) на самонесущий изолированный провод (СИП-4) общей длиной 4 840 метров | P_ИПР-2025-2029-1 | 1960 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | нд | ВЛ ЛЭП 0,4 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Модернизация линий электропередачи, связанная с повышением качества предоставляемой услуги | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация участка линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, имеющей кадастровый номер 24:12:0460301:270, в деревне Назимово Енисейского района, от понижающей трансформаторной подстанции по всей территории населенного пункта, протяженностью 6 779 метров, с заменой устаревших деревянных опор на железобетонные типа СВ в количестве 86 штук, с заменой, в связи с износом и механической усталостью, неизолированного сталеалюминиевого провода (АС-35) на самонесущий изолированный провод (СИП-4) общей длиной 6 779 метров | P_ИПР-2025-2029-2 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | нд | Электролиния 0,4 кВ д.Назимово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Модернизация линий электропередачи, связанная с повышением качества предоставляемой услуги | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация участка линии электропередачи напряжением 10 кВ, имеющей кадастровый номер 24:12:0000000:4331, от поселка Новоназимово (ДЭС п. Новоназимово, пер. Гаражный, 1, «А») до деревни Назимово Енисейского района, протяженностью 5 553 метров, с заменой устаревших деревянных опор на железобетонные типа СВ в количестве 79 штук, с заменой, в связи с износом и механической усталостью, неизолированного сталеалюминиевого провода (АС-35) на самонесущий изолированный провод (СИП-3) общей длиной 16 660 метров | P_ИПР-2025-2029-3 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | нд | Электролиния 10 кВ от п.Новоназимово - д.Назимово | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Модернизация линий электропередачи, связанная с повышением качества предоставляемой услуги | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация линии электропередачи напряжением 10 кВ, имеющей кадастровый номер 24:12:0000000:4329, от поселка Новоназимово (ДЭС п. Новоназимово, пер. Гаражный, 1, «А») до деревни Сергеево Енисейского района, протяженностью 10 020 метров, с заменой устаревших деревянных опор на железобетонные типа СВ в количестве 162 штук, с заменой, в связи с износом и механической усталостью, неизолированного сталеалюминиевого провода (АС-35) на самонесущий изолированный провод (СИП-3) общей длиной 30 060 метров | P_ИПР-2025-2029-4 | 1988 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | нд | Электролиния 10 кВ от п.Новоназимово - п.Сергеево | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Модернизация линий электропередачи, связанная с повышением качества предоставляемой услуги | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация участка линии электропередачи напряжением 10 кВ, имеющей кадастровый номер 24:12:0000000:6501 от Фидера №1 ДЭС п.Майское, пер.Сымский, 1 до поселка Майское, протяженностью 1 137 метров и участка линии 0,4 кВ, протяженностью 377 метров, с заменой устаревших деревянных опор на железобетонные типа СВ в количестве 26 штук, с заменой, в связи с износом и механической усталостью, неизолированного сталеалюминиевого провода (А-35) на самонесущий изолированный провод (СИП-3) и (СИП-4) общей длиной 3 583 метра и 395 метров, соответственно | P_ИПР-2025-2029-5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | нд | Сооружение электроэнергетики: Воздушная линия ЛЭП, местонахождение: Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский р-н, п. Майское, протяженность 9871м. Кадастровый номер: 24:12:0000000:6501 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Модернизация линий электропередачи, связанная с повышением качества предоставляемой услуги | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация участка линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, имеющей кадастровый номер 24:12:0000000:4516 в деревне Айдара по всей территории населенного пункта, протяженностью 815 метров, с подводами к домам протяженностью 95 метров, с заменой устаревших деревянных опор на деревянные опоры с железобетонной приставкой в количестве 16 штук, с заменой, в связи с износом и механической усталостью, неизолированного сталеалюминиевого провода (А-35) на самонесущий изолированный провод (СИП-4) общей длиной 956 метров | P_ИПР-2025-2029-6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | нд | Сооружение электроэнергетики: Воздушная линия ЛЭП 0,4кВ, Местонахождение: Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, д. Айдара, Протяженность 4968м. Кадастровый номер: 24:12:0000000:4516 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Модернизация линий электропередачи, связанная с повышением качества предоставляемой услуги | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация участка линии электропередачи напряжением 10 кВ, имеющей кадастровый номер 24:12:0000000:6497 от Фидера №1 ДЭС до села Усть-Пит, протяженностью 1 099 метров, с заменой устаревших деревянных опор на железобетонные типа СВ в количестве 21 штуки, с заменой, в связи с износом и механической усталостью, неизолированного сталеалюминиевого провода (А-35) на самонесущий изолированный провод (СИП-3) общей длиной 3 462 метров | P_ИПР-2025-2029-7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | нд | Сооружение электроэнергетики: Воздушная ЛЭП 10 кВ, Местонахождение: край Красноярский, Енисейский р-н, с Усть-Пит, Протяженность 1076м. Кадастровый номер: 24:12:0000000:6497 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Модернизация линий электропередачи, связанная с повышением качества предоставляемой услуги | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация участка линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, имеющей кадастровый номер 24:12:0530101:525 по всей территории села Усть-Пит (без учета ТП№2), протяженностью 2 354 метров, подводы к домам 2 386 метров, с заменой устаревших деревянных опор на железобетонные типа СВ в количестве 91 штуки, с заменой, в связи с износом и механической усталостью, неизолированного сталеалюминиевого провода (А-35) на самонесущий изолированный провод (СИП-4) общей длиной 4 740 метров | P_ИПР-2025-2029-8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | нд | Сооружение электроэнергетики: Воздушная ЛЭП 0,4 кВ, Местонахождение: 663161, Красноярский край, р-н Енисейский, с Усть-Пит, Протяженность 3803м. Кадастровый номер: 24:12:0530101:525 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Модернизация линий электропередачи, связанная с повышением качества предоставляемой услуги | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация участка линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, имеющей кадастровый номер 24:12:0530201:43 по всей территории поселка Шишмарево, протяженностью 445 метров, подводы к домам 100 метров, с заменой устаревших деревянных опор на железобетонные типа СВ в количестве 10 штук, с заменой, в связи с износом и механической усталостью, неизолированного сталеалюминиевого провода (А-35) на самонесущий изолированный провод (СИП-4) общей длиной 567 метров | P_ИПР-2025-2029-9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | нд | Сооружение электроэнергетики: Воздушная ЛЭП, Местонахождение: Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, п.Шишмарево, Протяженность 726м. Кадастровый номер: 24:12:0530201:43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Модернизация линий электропередачи, связанная с повышением качества предоставляемой услуги | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация участка линии электропередачи напряжением 10 кВ, имеющей кадастровый номер 24:12:0000000:6492, от поселка Кривляк до деревни Никулино, протяженностью 660 метров, с заменой устаревших деревянных опор на железобетонные типа СВ в количестве 10 штук, с заменой, в связи с износом и механической усталостью, неизолированного сталеалюминиевого провода (А-35) на самонесущий изолированный провод (СИП-3) общей длиной 2 098,8 метров | P_ИПР-2025-2029-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | нд | Сооружение электроэнергетики: Воздушная линия ЛЭП 10кВ, Местоположение: Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, п. Кривляк – д. Никулино, протяженность 16822м, Кадастровый номер: 24:12:0000000:6492 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Модернизация линий электропередачи, связанная с повышением качества предоставляемой услуги | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация участка линии электропередачи напряжением 10 кВ, имеющей кадастровый номер 24:12:0000000:6561, на территории с. Ярцево "за промой", протяженностью 2 740 метров, с заменой устаревших деревянных опор на железобетонные типа СВ в количестве 47 штук, с заменой, в связи с износом и механической усталостью, неизолированного сталеалюминиевого провода (А-35) на самонесущий изолированный провод (СИП-3) общей длиной 8 655 метров | P_ИПР-2025-2029-11 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | нд | Сооружение электроэнергетики, линия электропередач, местоположение: Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, с. Ярцево, протяженность 30 215 м, кадастровый номер 24:12:0000000:6561 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Модернизация линий электропередачи, связанная с повышением качества предоставляемой услуги | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация участка линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, имеющей кадастровый номер 24:12:0000000:6561, на территории с. Ярцево, ул.Маяковского, протяженностью 1 163 метров, с заменой устаревших деревянных опор на железобетонные типа СВ в количестве 39 штук, с заменой, в связи с износом и механической усталостью, неизолированного сталеалюминиевого провода (А-35) на самонесущий изолированный провод (СИП-4) общей длиной 1 163 метра. | P_ИПР-2025-2029-12 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | нд | Сооружение электроэнергетики, линия электропередач, местоположение: Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, с. Ярцево, протяженность 30 215 м, кадастровый номер 24:12:0000000:6561 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Модернизация линий электропередачи, связанная с повышением качества предоставляемой услуги | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация участка линии электропередачи напряжением 10 кВ, имеющей кадастровый номер 24:12:0000000:6561, на территории с. Ярцево, Фидер № 1 «Заречка» от ТП 0,4/10кВ, протяженностью 3 800 метров, с заменой, в связи с износом и механической усталостью, неизолированного сталеалюминиевого провода (А-35) на самонесущий изолированный провод (СИП-3) общей длиной 11 400 метров. | P_ИПР-2025-2029-13 | 1980 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | нд | Сооружение электроэнергетики, линия электропередач, местоположение: Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, с. Ярцево, протяженность 30 215 м, кадастровый номер 24:12:0000000:6561 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Модернизация линий электропередачи, связанная с повышением качества предоставляемой услуги | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка интеллектуальных приборов учета электрической энергии, однофазных -модели ФОБОС-1S в количестве 5 штук и трехфазных - модели ФОБОС-3S, в количестве 1 штуки и базовой станции для сбора данных с NB-FI устройств, в количестве 1 штуки на территории поселка Шишмарево | P_ИПР-2025-2029-14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | нд | Сооружение электроэнергетики: Воздушная ЛЭП, Местонахождение: Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, п.Шишмарево, Протяженность 726м. Кадастровый номер: 24:12:0530201:43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена приборов учетов, связанная с обновлением оборудования и повышением качества предоставляемой услуги | нд | нд
1.2.3.1 | Замена абонентских ответвлений с установкой интеллектуальных приборов учета электрической энергии, однофазных -модели ФОБОС-1S в количестве 42 штук и трехфазных - модели ФОБОС-3S, в количестве 5 штук и базовой станции для сбора данных с NB-FI устройств, в количестве 1 штуки на территории деревни Колмогорово | P_ИПР-2025-2029-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | нд | Сооружение электроэнергетики: Воздушная ЛЭП, Местонахождение: Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, д.Колмогорово, Протяженность 1625м. Кадастровый номер: 24:12:0000000:4534 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена приборов учетов, связанная с обновлением оборудования и повышением качества предоставляемой услуги | нд | нд
1.2.3.1 | Замена абонентских ответвлений с установкой интеллектуальных приборов учета электрической энергии, однофазных -модели ФОБОС-1S в количестве 29 штук и трехфазных - модели ФОБОС-3S, в количестве 1 штуки и базовой станции для сбора данных с NB-FI устройств, в количестве 1 штуки на территории деревни Нижнешадрино | P_ИПР-2025-2029-16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | нд | Сооружение электроэнергетики: Воздушная ЛЭП, Местонахождение: Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский рн, д.Нижнешадрино, Протяженность 2000м. Кадастровый номер: 24:12:0560401:167 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена приборов учетов, связанная с обновлением оборудования и повышением качества предоставляемой услуги | нд | нд
1.2.3.1 | Замена абонентских ответвлений с установкой интеллектуальных приборов учета электрической энергии, однофазных -модели ФОБОС-1S в количестве 29 штук и трехфазных - модели ФОБОС-3S, в количестве 5 штук и базовой станции для сбора данных с NB-FI устройств, в количестве 1 штуки на территории деревни Фомка | P_ИПР-2025-2029-17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | нд | Сооружение электроэнергетики: Воздушная ЛЭП 0,4 кВ, Местонахождение: Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, д.Фомка, Протяженность 1753м. Кадастровый номер: 24:12:0560301:172 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена приборов учетов, связанная с обновлением оборудования и повышением качества предоставляемой услуги | нд | нд
1.2.3.1 | Замена абонентских ответвлений с установкой интеллектуальных приборов учета электрической энергии, однофазных -модели ФОБОС-1S в количестве 147 штук и трехфазных - модели ФОБОС-3S, в количестве 19 штук на территории поселка Кривляк | P_ИПР-2025-2029-18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | нд | Сооружение электроэнергетики: Воздушные линии ЛЭП 0,4 кВ, Местонахождение: Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, п. Кривляк, Протяженность 10440м | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена приборов учетов, связанная с обновлением оборудования и повышением качества предоставляемой услуги | нд | нд
1.2.3.1 | Замена абонентских ответвлений с установкой интеллектуальных приборов учета электрической энергии, однофазных -модели ФОБОС-1S в количестве 84 штук и трехфазных - модели ФОБОС-3S, в количестве 15 штук и базовой станции для сбора данных с NB-FI устройств, в количестве 1 штуки на территории поселка Новый Городок | P_ИПР-2025-2029-19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | нд | Сооружение электроэнергетики: Сооружение воздушная линия ЛЭП 0,4 кВ, Местонахождение: Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, п.Новый Городок, Протяженность 6571м. Кадастровый номер: 24:12:0000000:6499 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена приборов учетов, связанная с обновлением оборудования и повышением качества предоставляемой услуги | нд | нд
1.2.3.1 | Замена абонентских ответвлений с установкой интеллектуальных приборов учета электрической энергии, однофазных -модели ФОБОС-1S в количестве 34 штук и базовой станции для сбора данных с NB-FI устройств, в количестве 1 штуки на территории села Маковское | P_ИПР-2025-2029-20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | нд | Сооружение электроэнергетики: Воздушная линия ЛЭП, Местонахождение: Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, с.Маковское, Протяженность 2415м. Кадастровый номер: 24:12:0430101:10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена приборов учетов, связанная с обновлением оборудования и повышением качества предоставляемой услуги | нд | нд
1.2.3.1 | Замена абонентских ответвлений с установкой интеллектуальных приборов учета электрической энергии, однофазных -модели ФОБОС-1S в количестве 54 штук и базовой станции для сбора данных с NB-FI устройств, в количестве 1 штуки на территории села Сым | P_ИПР-2025-2029-21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | нд | Сооружение электроэнергетики: Воздушная линия ЛЭП 0,4 кВ, Местонахождение: Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, с.Сым, Протяженность 2659м. Кадастровый номер: 24:12:0000000:6507 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замена приборов учетов, связанная с обновлением оборудования и повышением качества предоставляемой услуги | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд